## LA 30SP
DIRECTORY | CKT. NO. | BKR. AMPS | BKR. AMPS | CKT. NO. | DIRECTORY
AHU #1 | 1 | 70 | 70 | 2 | AHU #2
| 3 |  |  | 4
| 5 |  |  | 6
CU #1 | 7 | 60 | 60 | 8 | CU #2
| 9 |  |  | 10
| 11 |  |  | 12
TREATMENT PLANT | 13 | 30 | 20 | 14 | WELL
| 15 |  |  | 16
SPACE | 17 |  |  | 18 | SPACE
SPACE | 19 |  |  | 20 | SPACE
SPACE | 21 |  |  | 22 | SPACE
SPACE | 23 |  |  | 24 | SPACE
SPACE | 25 |  |  | 26 | SPACE
SPACE | 27 |  |  | 28 | SPACE
SPACE | 29 |  |  | 30 | SPACE
VOLTAGE: 120/208V 3 PHASE 4 WIRE SN | [5 empty] | PANEL NO. | LA
MAIN BREAKER: 200A, MCB
MOUNTING: SURFACE | [5 empty] | LOCATION | SEE PLANS
NOTE:
copy and paste in autocad

## LB 816
DIRECTORY | CKT. NO. | BKR. AMPS | BKR. AMPS | CKT. NO. | DIRECTORY
AHU #3 | 1 | 100 | 30 | 2 | CU #2
| 3 |  |  | 4
EWH | 5 | 30 |  | 6 | SPACE
| 7 |  |  | 8 | SPACE
VOLTAGE: 120/208V 1 PHASE 3 WIRE SN | [5 empty] | PANEL NO. | LB
MAIN BREAKER: 200A, MCB
MOUNTING: SURFACE | [5 empty] | LOCATION | SEE PLANS
NOTE: FEED THROUGH LUGS

## LC 30SP
DIRECTORY | CKT. NO. | BKR. AMPS | BKR. AMPS | CKT. NO. | DIRECTORY
EM LTG | 1 | 20 | 20 | 2 | SANCTUARY LTG
EXTERIOR LTG | 3 | 20 | 20 | 4 | SANCTUARY LTG
LTG | 5 | 20 | 20 | 6 | ALTAR LTG
LTG | 7 | 20 | 20 | 8 | LTG
LTG | 9 | 20 | 20 | 10 | LTG
REFRIDGERATOR | 11 | 20 | 20 | 12 | REC
KITCHEN REC | 13 | 20 | 20 | 14 | REC
KITCHEN REC | 15 | 20 | 20 | 16 | REC
REC | 17 | 20 | 20 | 18 | REC
REC | 19 | 20 | 20 | 20 | REC
REC | 21 | 20 | 20 | 22 | REC
REC | 23 | 20 | 20 | 24 | REC
REC | 25 | 20 | 20 | 26 | MEZININE LTG & REC
SPACE | 27 |  |  | 28 | SPACE
SPACE | 29 |  |  | 30 | SPACE
VOLTAGE: 120/208V 1 PHASE 3 WIRE SN | [5 empty] | PANEL NO. | LC
MAIN BREAKER: 200A, MLO
MOUNTING: FLUSH | [5 empty] | LOCATION | SEE PLANS
NOTE: