Sewer System Renovation

Bridge City Center for Youth

Project No.: 08-403-11-01, Part 01

February 14, 2014
Description                   Quantity    Unit    Cost per Unit    Subtotal              Reduction
Bonds/Ins/Mobile               1           LS      $20,000            $20,000.00
Field Engineering               1           LS      $10,000            $10,000.00
Clean & TV Lines         1,185         LF        $3.50              $  4,147.50
Main Line CIPP, 8”      1,084          LF      $45.00              $48,780.00

-$2,439.00
Cut Serv. Conn.                 31          EA    $250.00               $ 7,750.00
Bypass Pumping, 4”         10           EA      $1,000             $ 10,000.00
Point Repairs   
            26
      EA      $3,000
           $ 77,950.00

-$3,897.50
Manhole Repairs                8           EA      $1,000                $ 8,000.00
Manhole Coatings              8           EA      $3,000              $ 24,000.00
-$1,200.00
Lift Station


   7
      EA      $7,500

  $52,500.00


Force Main

   1019.5
      FT       $12.50

 $ 12,743.75
PVC Serv. Lateral    1628.2            LF      $25                   $ 40,705.00

-$2,035.25
Serv. Ties                         24            EA     $500                 $ 12,000.00
Misc.                                 1             LS     $30,500.00       $ 30,500.00

-$1,525.00
SubTotal                                              



 $359,076.25
-$11,096.75
Designer Estimate with a reduction for 10 hr work days & for having a storage container inside the secure compound.

Total








$347,979.50
