Sewer System Renovation

Bridge City Center for Youth

Project No.: 08-403-11-01, Part 01

February 27, 2014
Description                   Quantity    Unit    Cost per Unit    Subtotal              Reduction
Bonds/Ins/Mobile               1           LS      $20,000            $20,000.00
Field Engineering               1           LS      $10,000            $10,000.00
Clean & TV Lines         1,185         LF        $3.50              $  4,147.50
Main Line CIPP, 8”      1,084          LF      $45.00              $48,780.00

-$2,439.00
Cut Serv. Conn.                 31          EA    $250.00              $  7,750.00
Bypass Pumping, 4”           7           EA      $1,000             $   7,000.00
Point Repairs   
            26
      EA      $3,000
           $ 77,950.00

-$3,897.50
Manhole Repairs                8           EA      $1,000                $ 8,000.00
Manhole Coatings              8           EA      $3,000              $ 24,000.00
-$1,200.00
Lift Station


   7
      EA      $7,500

  $52,500.00


Force Main

   1019.5
      FT       $12.50

 $ 12,743.75
PVC Serv. Lateral    1628.2            LF      $34.59              $ 56,323.00

-$2,816.15
Serv. Ties                         23            EA     $500                 $ 11,500.00
Misc.                                 1             LS     $27,500.00       $ 29,500.00

-$1,475.00
SubTotal                                              



 $370,194.25
-$11,827.65
Designer Estimate with a reduction for 10 hr work days & for having a storage container inside the secure compound.

Total








$358,366.60
