Revised Cost Tabulation 3/21/2013:

Description                   Quantity    Unit    Cost per Unit    Subtotal    Comments 

Bonds/Ins/Mobile               1           LS      $20,000            $20,000

Field Engineering               1           LS      $10,000            $10,000

Clean & TV Lines         1,869         LF      $3.50                $6,542
CIPP, 8”                         1,084         LF      $45.00              $48,780

Cut Serv. Conn.                 31          EA      $250.00            $7,750

Bypass Pumping, 4”           8           EA      $1,000              $8,000

Point Repairs                    34           EA      $3,000          $102,750
Manhole Repairs               8            EA      $1,000              $8,000
Manhole Coatings             8            EA      $3,000              $24,000

PVC Serv. Conn.          2,297          LF      $25                   $57,875
Serv. Ties                         28            EA     $500                 $14,000

Misc.                                 1             LS     $25,500            $25,500

Construction Subtotal                                                         $333,197
A.F.C.                                                                                 $360,000
Refined Program Statement
Project No.: 08-403-11-01, Part 01
Page 2 of 2

