## Sheet1
[10 empty] | Length -2 | Length -3 | Length -4 | Length -5
P = | Total Building Perimeter measured with indents = |  |  | 539.42 | ft | P = | (74.66*2)+(179.16*2) = |  | 507.64 | 503.64 | 501.64 | 499.64 | 497.64
F = | Building Perimeter facing Open Space = |  |  | 353.17 | ft | F = | (74.66*2)+(179.16*1) = |  | 328.48 | 326.48 | 325.48 | 324.48 | 323.48
W = |  |  |  | 30 | ft | W = |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Eqn 5-5 | [5 empty] | Eqn 5-5
If = (F/P - 0.25) X W/30 | [5 empty] | If = (F/P - 0.25) X W/30
If = | 0.40472 |  |  |  |  | If = |  |  | 0.39707 | 0.39824 | 0.39883 | 0.39943 | 0.40003
At = | 9000 | s.f. |  |  |  | At = | 9000 | s.f.
NS = | 9000 | s.f. |  |  |  | NS = | 9000 | s.f.
Eqn 5-1 | [5 empty] | Eqn 5-1
Aa = [At + (NS X If)] | [5 empty] | Aa = [At + (NS X If)]
Aa = | 12642.4956 | s.f. |  |  |  | Aa = |  | s.f. | 12573.6546 | 12584.1673 | 12589.4865 | 12594.8483 | 12600.2532
Exisiting Area = |  | 12720.3 | s.f.
Required Reductin = |  | 77.8044 | [6 empty] | 146.6454 | 136.1327 | 130.8135 | 125.4517 | 120.0468
|  | 12646 | s.f.
Required Reductin = |  | 3.5044 |  |  |  |  | 72.3454
P = | Total Building Perimeter measured with indents = |  |  | 535.16
F = | Building Perimeter facing Open Space = |  |  | 350.91
W = |  |  |  | 30
Eqn 5-5
If = (F/P - 0.25) X W/30
If = | 0.40571
At = | 9000 | s.f.
NS = | 9000 | s.f.
Eqn 5-1
Aa = [At + (NS X If)]
Aa = | 12651.394 | s.f.
Exisiting Area = |  | 12586.5 | s.f. | [6 empty] | 12584.1673 | s.f.
Required Reductin = |  | -64.894 | s.f. | [6 empty] | 2.3327 | s.f.