## Table1
DIRECTORY |  | WATTS LOAD |  | CKT NO. | AMPS |  | AMPS | CKT NO. | WATTS LOAD |  | DIRECTORY
|  | L1 | L2 | [5 empty] | L1 | L2
Cooler 1 |  | 1575 |  | 1 | 20 |  | 20 | 2
|  |  | 1575 |  |  |  | 20 | 4
Emergency Lights |  | 100 |  | 3 | 20 |  | 20 | 6 | 500 |  | Trash Compactor
Pole Lights |  |  | 500 | 5 | 30 |  | 20 | 8 |  | 500 | Pole Lights
Sewer Power |  | 1000 |  | 7 | 50 |  | 20 | 10 | 500 |  | New Poles
Spare |  |  |  | 9 |  |  | 20 | 12
|  |  |  | 11 | 30 |  | 20 | 14
Panel P2 Below |  |  | 6150 | 13 | 100 |  | 20 | 16 |  | 1575 | Cooler 2 3 Door Freezer
|  | 6650 | [6 empty] | 1575
SUBTOTAL |  | 9325 | 8225 | [5 empty] | 2575 | 2075 |  | SUBTOTAL
VOLTAGE: 240/120 PHASE: 1 WIRE: 3 | [5 empty] | TOTAL WATTS, L1 |  |  | 11900 | PANEL NO. |  | P1
MAIN BREAKER: NO | [5 empty] | TOTAL WATTS, L2 |  |  | 10300
MAIN BUS: 100 AMP NTL BUS: YES GND BUS: YES | [9 empty] | LOCATION |  | STORAGE ROOM
MANUFACTURER: SIEMENS | MODEL: M1 |  |  |  | MFG DATE:2002 | TOTAL WATTS |  |  | 22200
NOTES: FED FROM PANEL M1, BREAKER 20/22 | [5 empty] | MOUNTING: SURFACE