Model SP1006E SS PEO 10 GPM Pump
=
5ea.

½ HP 1PH 230V 3W Franklin Motor

=
5ea.

10” HDPE SDR 26 Pipe Total length
=
1500 ft

6” HDPE SDR 17 Pipe Total length 
= 
2345 ft

2” HDPE SDR 17 Pipe Total length
=
650 ft

Items numbers 3, 11 & 12 below are required for 6” Storm Water Pump Connections

#
Item





Qty Ea.

1
6” SDR-11 CAP
 


   3

2
6” SDR-11 Flange W/CI Ring

 13

3
6” SDR-11 90 º ELL
 


   8

4
6” SDR-11 Tee



   6

5
6” x 2” HDPE Saddle



   6

6
2” Polycom Transition HDPE to Stainless
   11

7
2” Stainless Collar



   6

8
2” Stainless Ball Valve


   6

9
2” Stainless Disconnect (Female)

   6

10
2” Stainless Disconnect (Male)

   6

11
6” Stainless Ball or Gate Valve with Flange
   2

12
6” Camlock Stainless – Male

   
   2

13
2” SDR-11 90 º Ell



   6

14
2” SDR-11 Flange W/Plug


   5

15 
10” SDR-11 Cap



   5

16
Reducer 2” x 1 ¼” Stainless


   5

17 
6” Polyethylene Gasket


   8

18 
6” Blind Flange



   1

