Dammon Engineering, Inc.

dammonengineering.com


1095 Florida Ave.



P.O. Box 2830



            985-649-5832

Slidell, LA 70458



Slidell, LA  70459


   FAX 985-641-5950

Towers Projected Costs

1. External Window Wall System 16,000 s.f. @ $70.00/s.f.



$1,120,000.00

2.  Demo existing system and dump






     $20,000.00

3.  Rework interior rooms, paint, carpet.

Suspended ceiling, light fixtures (40,000 x $20.00/s.f.)



    $800,000.00

4.  New interior walls 600 l.f. @ $60/l.f.






      $36,000.00

5.  HVAC









    $650,000.00

6.  Sprinkle (40,200 s.f. @ $2.00/s.f.






      $80,400.00

7.  Parking lot.









    $250,000.00

8.  Demo & cleanup








    $105,000.00

9.  New roof (6900 s.f. @ $6.00/s.f.






      $41,400.00

10.  Gutters, frames, etc.







        $2,200.00

11.  Parapet wall (420 ft. @ $15/s.f.






      $16,300.00

12.  Electrical









    $200,000.00

13.  Porte Cochere








      $50,000.00

14.  Elevators (2)








    $200,000.00

15.  Stairs









    $300,000.00

16.  1st Floor









      $80,000.00

17.  Bathrooms 7 @ $10,000 







      $70,000.00

18.  Misc. structural








        $5,000.00

19.  Cabinets – Desk








        $6,500.00

20.  Foundations








      $20,000.00

21.  Pilings









        $4,000.00

22.  Permits









      $15,000.00
 $4,071,800.00

23.  Misc.  (10%)








    $407,000.00









Total

 $4,478,800.00

