[image: image3.jpg]


  GULF COAST ELECTRIC CO., LLC
1095 Florida Avenue
Slidell, Louisiana  70458

985-649-5832/fax: 985-641-5950

Email: kdammon@bellsouth.net
                ESTIMATE/WORK SHEET
	Pete Wortman
	
	Cell 985-960-3911
	Natural Gas
	08/21/07

	37185 Oak Ranch Rd.
	H 985-863-3325
	
	
	

	Pearl River, LA
	
	
	
	
	
	

	
	
	AMPS
	VOLATAGE
	Run KW
	Start KW
	80% use

	5 TON A/C COMP
	
	25
	240
	6000
	12500
	

	AIR HANDLER
	
	5
	110
	550
	1500
	

	REFRIGERATOR
	
	5
	110
	550
	1500
	

	FREEZER
	
	5
	110
	550
	1500
	

	LIGHTING 1
	
	5
	110
	550
	3000
	

	LIGHTING 2
	
	5
	110
	550
	3000
	

	LIGHTING 3
	
	5
	110
	550
	3000
	

	WELL
	
	20
	240
	4800
	6000
	

	
	
	
	
	0
	
	KW

	TOTAL
	
	75
	220
	14100
	32000
	25600

	
	
	
	
	
	
	

	25KW GENERAC
	
	
	
	
	
	

	water cooled
	
	
	
	
	
	

	120/240V
	
	
	
	
	
	

	100A transfer switch
	
	
	
	
	
	

	w 12 cir panel
	
	
	
	
	
	

	installation 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	11900

	Sales taxes 8.75%
	
	
	
	
	
	1041.25

	Estimated shipping
	
	
	
	
	
	500

	Estimated Total Cost
	
	
	
	
	13441.25

	
	
	
	
	
	
	

	PRICE DOES NOT INCLUDE APPLICABLE SALES TAXES AND SHIPPING
	 

	CUSTOMER MUST SUPPLY LP OR NATURAL GAS TO THE GENERATOR
	 




 









