## Sheet1
Data From pdf same directory on "Characterising Urban Pollutant Loads"
Parameter |  |  | conversion factors
TSS | 78.4 | mg/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-06 | mg | 4.6904e-05 | lb/gallon
BOD | 14.1 | mg/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-06 | mg | 8.4355e-06 | lb/gallon
TP | 0.315 | mg/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-06 | mg | 1.8845e-07 | lb/gallon
TN | 0.658 | mg/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-06 | mg | 3.9366e-07 | lb/gallon
Copper | 13.5 | ug/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-09 | ug | 8.0766e-09 | lb/gallon
Lead | 67.5 | ug/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-09 | ug | 4.0383e-08 | lb/gallon
Zinc | 162 | ug/l | 0.26418 | liter | 2.2646e-09 | ug | 9.6919e-08 | lb/gallon