## Sorted by Door Number
Door | Page # | Lock | Lock Mechanism | DOOR TYPE | Door Operator | R40 PR | R10 PR | MS | DP | Hinge Type | Comments | ASI -40
1201 | 27 | ELEC STRIKE | 6210 | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
1205 | 37 | CONTROLLER |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1206 | 37 | CONTROLLER |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1214 | 37 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1219 | 11 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
1221 | 38 | CONTROLLER |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1222 | 11 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 2 | 0 | 0 | 0
1301 | 5 | CONTROLLER | ED5470 | M | X | 2 | 0 | 0 | 2 | QC8
1302 | 11 | ELEC STRIKE | 6210 | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
1313 | 15 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
1323 | 12 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 1 | 1
1325 | 13 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
1327 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
1330 | 10 | CONTROLLER | ED5470 | E |  | 1 | 0 | 1 | 2 | QC8
1001A |  |  |  | A |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Need Hardware List
1002B | 2 | MAG LOCK | M450 | C |  | 2 | 0 | 0 | 1
1009A | 6 | MAG LOCK | M450 | E |  | 1 | 0 | 1 | 2
1051A | 3 |  |  | A |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Need Hardware List
1054B | 1 | MAG LOCK | M450 | H |  | 2 | 0 | 0 | 1
1200A |  |  |  | A |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | Need Hardware List
1204A | 1 | MAG LOCK | M450 | H |  | 1 | 0 | 1 | 1
1221A | 6 | MAG LOCK | M450 | E |  | 0 | 1 | 1 | 2
1312A | 15 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
1314A | 39 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1314B | 7 | CONTROLLER | ED5470 | E | X | 2 | 0 | 0 | 2 | QC8
1332A |  |  |  | N |  | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Need Hardware List
EST5-1 | 48 |  |  | D |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Need Hardware List
ST3-1 | 2 | MAG LOCK | M450 | S |  | 1 | 0 | 1 | 1
Elevator Equipment | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
2ND FLOOR
2001 | 13 | ELEC STRIKE | 6210 | D |  | 2 | 0 | 0 | 0
2012 | 12 | MAG LOCK | M450 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 Locking Mechanisms
2019 | 16 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2021 | 16 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2022 | 17 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2024 | 37 | CONTROLLER |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 |  | REVISED OR ADDED
2025 |  |  |  | F |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Need Hardware List | ADDED
2100 | 46 | 2 ML & 1 CONT |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 | 2 Locking Mechanisms | REVISED
2200 | 38 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 |  | ADDED
2215 | 15 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2217 | 38 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 |  | ADDED
2218 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2221 | 18 | ELEC STRIKE |  | G |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2224 | 18 | ELEC STRIKE |  | G |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2227 | 11 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2228 | 38 | CONTROLLER |  | I |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 |  | ADDED
2229 | 15 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2230 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2232 | 15 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2239 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2250 | 15 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | REVISED
2257 | 11 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | REVISED
2258 | 44 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8 |  | REVISED
2310 | 40 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2403 | 16 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2427 | 40 | CONTROLLER |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2439 | 16 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2440 | 16 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2441 | 16 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2446 | 27 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2452 | 27 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2454 | 17 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2457 | 11 | ELEC STRIKE |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
2458 | 11 | ELEC STRIKE |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
2459 | 11 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2466 | 24 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2467 | 24 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2470 | 11 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 1 | 1
2515 | 43 |  |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Need Hardware List | REVISED
2516 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2517 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2519 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2622 | 39 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2627 | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2631 | 46 | 2 ML & 1 CONT |  | I |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 | 2 Locking Mechanisms
2632 | 11 | ELEC STRIKE |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
2001B | 13 | ELEC STRIKE | 6210 | H |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2003A | 47 | CONTROLLER |  | I | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 |  | ADDED
2011B | 31 | MAG LOCK |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2012A | 15 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2015A | 29 | ELEC STRIKE |  | F | [6 empty] | Not on IDN Schedule | ADDED
2020A | 45 | 2 ML & 1 CONT |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6 | 2 Locking Mechanisms
2030A | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2215A | 15 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2223A | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2223B | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADDED
2234A | 24 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 1 | 1
2250A | 20 | ELEC STRIKE |  | R |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | REVISED
2313A | 24 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2435B | 14 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2436B | 14 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2437B | 14 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2438B | 14 | ELEC STRIKE | 6210 | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2442A | 11 | ELEC STRIKE |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
2500B |  |  |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Need Hardware List | ADDED
2517A | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | IDN Schedule shows this as 2017A | ADDED
2520B | 32 | CONTROLLER |  | I |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2629A | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
2629B | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
SDS-001 |  |  |  | I |  | 1 | 0 | 0 | 0
SDS-002 |  |  |  | I |  | 1 | 0 | 0 | 0
ST3-2 | 30 | MAG LOCK |  | D4 |  | 1 | 0 | 1 | 1
ST4-2 | 48 | CONTROLLER |  | D5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | QC8
3RD FLOOR
3011 | 45 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
3011A | 28 | ELEC STRIKE |  | F | [6 empty] | Not on IDN Schedule (RFI 310)
3014A | 40 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
3015 | 44 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
3016 | 44 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
3130 | 28 | ELEC STRIKE |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
3231 | 27 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 1 | 1
3232 | 25 | ELEC STRIKE |  | G |  | 1 | 0 | 0 | 0
3234 | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3236A | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3236B | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3246 | 18 | ELEC STRIKE |  | G |  | 1 | 0 | 1 | 1
3247A | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3247B | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3249 | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3250 | 25 | ELEC STRIKE |  | G |  | 1 | 0 | 0 | 0
3251A | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3251B | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
3252 |  |  |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Need Hardware List
3401A | 37 | CONTROLLER |  | I | X |  |  |  |  | ETW-6 | Not on IDN Schedule (RFI 310)
3500E | 83 | MAG LOCK |  | EXISTING |  | 2 | 0 | 0 | 0
3600A | 83 | MAG LOCK |  | EXISTING |  | 2 | 0 | 0 | 0
3600B | 83 | MAG LOCK |  | EXISTING |  | 2 | 0 | 0 | 0
EST5-3 |  |  |  | D |  | 1 | 0 | 1 | 1
4TH FLOOR
4014A | 40 | CONTROLLER |  | I | X | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
4015 | 44 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC-8
4016 | 44 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC-8
4130 | 28 | ELEC STRIKE |  | D |  | 1 | 0 | 0 | 0
4201 | 73 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
4201C | 17 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
4231 | 27 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 1 | 1
4234A | 18 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
4234B | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
4236A | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
4236B | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
4246 | 18 | ELEC STRIKE |  | G |  | 1 | 0 | 1 | 1
4247A | 20 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4247B | 20 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4249A | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4249B | 16 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4251A | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4251B | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4252 | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5TH FLOOR
5002B | [10 empty] | ASI 15 Added this door
5006 | 44 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8 | ASI 15 Deleted this door
5007 | 44 | ELEC STRIKE |  | L |  | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8 | ASI 15 Relocated this door
5008 | 30 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5009B | 19 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5016 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ASI 15 Added Read In/Out
5236 | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5237A | 14 | ELEC STRIKE | 6210 | D1 | [6 empty] | Not on IDN Schedule (RFI 310)
5240 | 27 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5241 | 29 | ELEC STRIKE |  | F2 |  | 1 | 0 | 1 | 1
5243A | 20 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5243B | 18 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5244 | 17 | ELEC STRIKE |  | G1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5246A | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5246B | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5254 | 18 | ELEC STRIKE |  | G2 |  | 1 | 0 | 1 | 1
5255A | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
5255B | 20 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
5257 | 18 | ELEC STRIKE |  | G1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5258A | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5258B | 18 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5259A | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5259B | 26 | ELEC STRIKE |  | F1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5260 | 26 | ELEC STRIKE |  | F |  | 1 | 0 | 0 | 0
ST1-5 | 30 | MAG LOCK |  | D4 |  | 1 | 0 | 1 | 1
ST3-5 | 30 | MAG LOCK |  | D |  | 1 | 0 | 1 | 1

## Sorted by Door Type
Door | Lock | DOOR TYPE | R40 PR | R10 PR | MS | DP | Hinge Type
1001A |  | A | 0 | 1 | 0 | 2
1051A |  | A | 0 | 1 | 0 | 2
1200A |  | A | 0 | 2 | 0 | 2
1002B | MAG LOCK | C | 2 | 0 | 0 | 1
ST4-2 | CONTROLLER | D | 1 | 0 | 1 | 1 | QC8
1201 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
1302 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
2001 | ELEC STRIKE | D | 2 | 0 | 0 | 0
2457 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
2458 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
2632 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
3130 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
4130 | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
2442A | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
2500B | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
5237A | ELEC STRIKE | D | 1 | 0 | 0 | 0
ST1-5 | MAG LOCK | D | 1 | 0 | 1 | 1
ST3-2 | MAG LOCK | D | 1 | 0 | 1 | 1
ST3-5 | MAG LOCK | D | 1 | 0 | 1 | 1
EST5-1 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1
EST5-3 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1
1330 | CONTROLLER | E | 1 | 0 | 1 | 2 | QC8
1314B | CONTROLLER | E | 2 | 0 | 0 | 2 | QC8
1009A | MAG LOCK | E | 1 | 0 | 1 | 2
1221A | MAG LOCK | E | 0 | 1 | 1 | 2
3500E | MAG LOCK | EXISTING | 2 | 0 | 0 | 0
3600A | MAG LOCK | EXISTING | 2 | 0 | 0 | 0
3600B | MAG LOCK | EXISTING | 2 | 0 | 0 | 0
1219 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
1222 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
1312A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
1313 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
1325 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
1327 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2012A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2015A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2016 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2017 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2019 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2021 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2022 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2025 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2030A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2100 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2215 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2215A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2218 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2223A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2223B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2227 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2229 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2230 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2232 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2239 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2257 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2258 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
2300 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2309 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2313A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2403 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2435B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2436B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2437B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2438B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2439 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2440 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2441 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2446 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2452 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2454 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2459 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2466 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2467 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2516 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2517 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2517A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2519 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2627 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2629A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2629B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3011A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3236A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3236B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3247A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3247B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3249 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3251A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
3251B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4201 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4201C | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4234A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4234B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4236A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4236B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4247A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4247B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4249A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4249B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4251A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4251B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
4252 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5008 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5009B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5236 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5240 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5243A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5243B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5246A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5246B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5255A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5255B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5258A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5258B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5259A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5259B | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
5260 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 0 | 0
2012 | MAG LOCK | F | 1 | 0 | 0 | 0
2011B | MAG LOCK | F | 1 | 0 | 0 | 0
1323 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
2250 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
2470 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
3231 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
4231 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
5241 | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
2234A | ELEC STRIKE | F | 1 | 0 | 1 | 1
2221 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 0 | 0
2224 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 0 | 0
3232 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 0 | 0
3246 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 1 | 1
3250 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 0 | 0
4246 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 1 | 1
5244 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 0 | 0
5254 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 1 | 1
5257 | ELEC STRIKE | G | 1 | 0 | 0 | 0
2001B | ELEC STRIKE | H | 2 | 0 | 0 | 0
3401C | ELEC STRIKE | H | 2 | 0 | 0 | 2
1054B | MAG LOCK | H | 2 | 0 | 0 | 1
1204A | MAG LOCK | H | 1 | 0 | 1 | 1
2631 | 2 ML & 1 CONT | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2020A | 2 ML & 1 CONT | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1205 | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1206 | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1214 | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1221 | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2024 | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2200 | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2217 | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2228 | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2310 | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2427 | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2622 | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
1314A | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2003A | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
2520B | CONTROLLER | I | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
3014A | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
3401A | CONTROLLER | I |  |  |  |  | ETW-6
4014A | CONTROLLER | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
T1001 | CONTROLLER | I |  |  |  |  | ETW-6
T1003 | CONTROLLER | I |  |  |  |  | ETW-6
2515 |  | I | 1 | 0 | 0 | 0
SDS-001 |  | I | 1 | 0 | 0 | 0
SDS-002 |  | I | 1 | 0 | 0 | 0
3011 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | ETW-6
3015 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
3016 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
4015 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | QC-8
4016 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | QC-8
5006 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
5007 | ELEC STRIKE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | QC8
1301 | CONTROLLER | M | 2 | 0 | 0 | 2 | QC8
1332A |  | N | 1 | 0 | 1 | 2
2250A | ELEC STRIKE | R | 2 | 0 | 0 | 0
ST3-1 | MAG LOCK | S | 1 | 0 | 1 | 1
Elevator Equipment |  |  | 2 | 0 | 0 | 0

## Sorted by Locking Mechanism
Door | R40 PR | R10 PR | MS | DP
1314B | 2 | 0 | 0 | 2
1330 | 1 | 0 | 1 | 2
1316A | 1 | 0 | 1 | 1

## Sheet1
Door | R40 PR | R10 PR | MS | DP
ST3-1 | 1 | 0 | 1 | 1
1301 | CONTROLLER | M | 2 | 0 | 0 | 2
1332A |  | N | 1 | 0 | 1 | 2
2250A | ELEC STRIKE | R | 2 | 0 | 0 | 0
ST3-1 | MAG LOCK | S | 1 | 0 | 1 | 1